TROŠKOVNIK 

              za pojačano održavanje nerazvrstane ceste kč. br 2874 u Ertiću 400 m/1

 
 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA duž. 400 m x 3,00 m
1. Čišćenje i špricanje asfalta  
                      1200     m/2             
2. Podravnanje  BNS 16

                                        1200 m/2    x  50 kg  =  60 t                 

3.  Nabavka, doprema i ugradnja asfalta 


     AB 11 debljine sloja 4 cm.


                      m/2  1200
    


4.  Dobava i ugradnja pješčanog materijala za



bankine širine 50.cm nakon završenog asfaltiranja.


          m/      400                                 
5. Zarezivanje spojeva asfalta sa vađenjem
 i odvozom viška materijala paušal
   _______________________________________________________________​​​​​



U K U P N O :                                                                          
                                                    ________________________________________________________________
Na iskazane cijene nije obračunat PDV.
   S a s t a v i o:  Ivan Sopčić

