## Sheet1
TROŠKOVNIK ZA NABAVU I UGRADNJU OPREME U SKLOPU PROJEKTA "PMAETNA OPĆINA ŽAKANJE"
NAPOMENA: U cijenu stavke potrebno je ukalkulirati sav spojni, montažni, pridržni i ostali potreban materijal i pribor
Red. br. | OPIS STAVKE | Jed. mj. | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (kuna) | UKUPNO bez PDV-a (kuna)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (6=4x5)
1.1. | Aplikacija za upravljanje svijetiljkom | kpl | 1 | 0 | 0
licenca za aplikaciju za upravljanje i nadzor svijetiljki, podporu i nadogradnje za 36 mjeseci
1.2. | Licence za IoT koncentrator i LoRaWAN kontrolere | kpl | 1 | 0 | 0
licence za IoT koncentrator i LoRaWAN kontrolere
1.3. | LoRa WAN kontroler za povezivanje svjetiljki | kpl | 1 | 0 | 0
LoRa WAN kontroleri koji omogučavaju bezžičnu dvosmjernu komunikaciju za upravljanje i nadzor svijetiljke
1.4. | Oprema za povezivanje kamera | kpl | 1 | 0 | 0
LTE router, LTE antena, priključnice i kabeli potrebni za povezivanje kamera te prijenos podataka, SIM kartica telekom operatera u svrhu povezivanja kamera
1.5. | Mrežna kamera rezolucije 12MP i pogleda 360° | kpl | 1 | 0 | 0
Mrežna kamera, zaštićena od vandalizma stupnja IK10,u kućištu stupnja zaštite IP66, sa IC reflektorom dometa 15m, rezolucija 12MP, mogućnost pogleda u svim smjerovima 360° , WDR funkcija, kompresija H.264, uključena SD kartica od 512GB
1.6. | Baterijsko napajanje sa pametnim punjačem | kpl | 1 | 0 | 0
Ormarić stupnja zaštite IP66, za montažu na stup, sa baterijom 40Ah i pametnim punjačem, spojni kablovi, PoE injektor za mrežnu kameru
1.7. | Aplikacija za upravljanje mrežnim kamerama | kpl | 1 | 0 | 0
licenca za spoj kamera na video management sustav
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
U ______, ___________________2022. godine
| M.P. | ________________________________________ (čitko ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)
__________________________________________ (vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta)